附件

2021年抚远市卫生健康局生活饮用水监督抽检结果公示表

抚远市卫生健康局

| 序号 | 被监督单位名称 | 地址 | 检测情况 |  |  | 卫生管理制度情况 |  |  | 违法违规行为处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 检查日期 | 检查项目 | 检查结果 |  |
| 1 | 抚远市小南山水厂 | 抚远市迎宾路小南山水厂 | 2021.5.10 | 1、色度2、浑浊度3、臭和味4、肉眼可见物5、PH6、余氯 | 合格 | 2021.5.10 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 合格 | 无 |